Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 686 от 13 сентября 2012 г.

МЕТОДЫ,

касающиеся подготовки образцов для анализа

и представления результатов

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗА

1.1. Общие требования

Изложенные процедуры относятся к подготовке для исследования конечных проб, направленных в уполномоченные лаборатории по контролю после отбора проб, согласно указаниям приложения № 1 к настоящему Постановлению.

Подготовка проб должна осуществляться таким образом, чтобы пробы, отобранные в соответствии с методом анализа, были однородными и представительными для конечных проб.

1.2. Меры предосторожности

Применяемый способ подготовки проб зависит от использованных методов для анализа и важно обеспечить его адекватность использованным методам для анализа.

Все необходимые операции выполняются таким образом, чтобы избежать загрязнения образца и изменения его состава.

Измельчение, перемешивание и отсеивание производится как можно скорее при минимальном воздействии воздуха и света на образец. Не используются шлифовальные и фрезерные станки, которые могут вызвать значительное нагревание образца.

Рекомендуется измельчать термочувствительные корма ручным способом. Кроме того, используемое оборудование не должно быть источником загрязнения микроэлементами.

Если подготовка не может быть произведена без существенных изменений показателя содержания влаги в образце, содержание влаги определяется до и после подготовки, в соответствии с методом, указанным в главе I приложения № 3 к настоящему Постановлению.

1.3. Процедура подготовки

Проба разделяется на соответствующие подгруппы и направляется для анализа с использованием соответствующих методов разделения, таких как альтернативный отбор с помощью лопаты или отбор проб в стационарных или ротационных условиях.

Формирование конуса и выбор четверти не рекомендуется, поскольку это может сформировать подгруппы, приводящие к большим ошибкам разделения.

Направляемая проба хранится в соответствующем чистом, сухом, с герметической крышкой сосуде, а подгруппы для анализа весом не менее 100 г подготовлены способом, указанным в подпунктах 1.3.1-1.3.4 настоящего приложения.

1.3.1. Корма, которые могут быть измельчены

Если иное не оговорено в методах анализа, весь образец просеивают через решето с квадратными отверстиями шириной 1 мм после измельчения, если это необходимо. Следует избегать чрезмерного измельчения.

Проба, проходящая через решето, смешивается и помещается в подходящий чистый, сухой, с плотно закрывающей крышкой сосуд. Перемешивается повторно тотчас же перед приготовлением пробы для анализа.

1.3.2. Корма, измельченные после сушки

Если иное не оговорено в методах анализа, образец обезвоживается таким образом, чтобы влага сократилась до 8-12%, в соответствии с процедурой предварительной сушки, описанной в подпункте 1.4.3, методом определения влажности, указанным в главе I приложения № 3.

В дальнейшем выполняются предписания, указанные в подпункте 1.3.1 настоящего приложения.

1.3.3. Жидкие или полужидкие корма

Образцы отбираются в подходящий чистый, сухой, с плотно закрывающей крышкой сосуд. Тщательно перемешиваются непосредственно перед отбором проб для анализа.

1.3.4. Другие корма

Образцы, которые не могут быть получены в соответствии с процедурами, указанными выше, рассматриваются по любой другой процедуре, которая гарантирует, что образцы, отобранные для анализа, являются однородными и представительными для конечной пробы.

1.4. Хранение образцов

Образцы должны храниться при температуре, не изменяющей их состав. Пробы для анализа на наличие витаминов или веществ, чувствительных к свету, хранятся в коричневых стеклянных бутылках.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАГЕНТАМ И АППАРАТУРЕ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В МЕТОДАХ АНАЛИЗА

2.1. Если иное не оговорено в методах анализа, все реагенты для анализа должны быть аналитически чистыми. Для анализа микроэлементов чистота реагентов проверяется контрольным исследованием. В зависимости от полученных результатов может потребоваться дополнительное очищение реактивов.

2.2. Для любой операции, связанной с приготовлением растворов, разбавлением, полосканием или промыванием, отмеченными в методах анализа и для которых нет никаких обозначений относительно свойства растворителя или разбавителя, используется вода. Как общее правило, используется деминерализованная или дистиллированная вода. В особых случаях, которые указаны в методах анализа, вода должна подвергаться специальной процедуре очистки.

Учитывая оснащение лабораторий по контролю оборудованием, в методах анализа указываются только инструменты и оборудование, использованное для этих целей. Они должны быть чистыми, особенно в случае определения очень маленьких количеств вещества.

3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Процедура экстракции

Существует несколько методов определения специфических процедур экстракции. Как правило, могут применяться другие методы экстракции, чем относящиеся к методу, если доказано, что использованная процедура экстракции для анализа массива имеет эффективность экстракции, эквивалентную процедуре, предусмотренной в методе.

3.2. Процедура очистки

Существует несколько методов определения специфических процедур очистки. Как правило, могут применяться другие методы очистки, чем относящиеся к методу, если доказано, что примененная процедура очистки для анализа массива определяет аналитические результаты, эквивалентные процедуре, предусмотренной в методе.

3.3. Отчетность метода анализа

Как правило, для определения каждого вещества в корме устанавливается единый метод анализа. В случае обозначения нескольких методов в протоколе испытаний указывается метод, примененный назначенной лабораторией по контролю.

3.4. Количество определений

Результат, указанный в протоколе испытаний, представляет среднее значение, полученное в результате не менее двух определений, выполненных на отдельных частях образца, с удовлетворительной повторяемостью.

Тем не менее, при анализе обнаружения нежелательных веществ, если первый результат измерения значительно меньше (> 50%), чем в контрольной спецификации, дальнейшие определения не являются необходимыми, при условии, что применяются соответствующие процедуры контроля качества.

В случае контроля объявленного содержания на определенное вещество или конкретный ингредиент, если результат подтверждает объявленное содержимое первого определения, то есть результат анализа соответствует интервалу принятого отклонения, дальнейшие определения не являются необходимыми, при условии применения соответствующих процедур контроля качества.

3.5. Отчеты аналитических результатов

Аналитический результат выражается в порядке, указанном в методе анализа, с соответствующим количеством значащих цифр и подгоняется, при необходимости, к содержащейся влажности в пробе перед приготовлением.

3.6. Неопределенность измерений и скорость восстановления для обнаружения анализа нежелательных веществ

Что касается нежелательных веществ, включая диоксин и полихлорированные бифенилы (ПХБ), подобных диоксину, продукт, предназначенный для кормления, считается не соответствующим условию о максимально допустимом содержании, если в результате анализа установлено, что он превышает максимально допустимую норму, с учетом расширенной неопределенности измерения и регулировки для восстановления. Для оценки соответствия проанализированная концентрация используется после ее исправления для восстановления и исключения расширенной неопределенности. Данная процедура применяется только в случаях, когда метод анализа позволяет оценить погрешности измерения и регулировки для восстановления (так, ее применение невозможно для микроскопического анализа).

Аналитический результат сообщается следующим образом (в той мере, в которой использованный метод позволяет оценить неопределенность измерений и скорость восстановления):

а) с учетом восстановления указывается уровень восстановления. Регулировка для восстановления не требуется, если скорость восстановления составляет от 90 до 110%;

b) как “х +/- U”, где х – аналитический результат и U является расширенной неопределенностью измерения с использованием покрытия в 2 раза, что дает уровень уверенности примерно 95%.

Если результат анализа является значительно меньше (> 50%), чем в контрольной спецификации, и при условии, что соответствующие процедуры качества были применены и анализ служит лишь для проверки соблюдения законодательства, аналитический результат мог бы быть представлен без корректировки на восстановление, а отчетность скорости восстановления и неопределенности измерений в этих случаях могут быть опущены.