| Приложение № 11 к Методам отбора проб для определения уровня микотоксинов в пищевых продуктах Специфические критерии для определения уровня микотоксинов в пищевых продуктах а) Критерии эффективности для афлатоксинов |
| --- |
| Критерии | Лимиты концентрации | Рекомендуемые значения | Максимально разрешенные значения |
| Контроль | Весь | Незначительные |  |
| Рекуперация - Афлатоксин M1 | 0,025 - 0,05 µg/kg | 60 до 120% |  |
| Рекуперация - Афлатоксины B1, B2, G1, G2 | 4-15 μg/kg | 50 до 120% |  |
| Точность RSDR | весь | Выведено из уравнения Horwitz | 2 x полученное значение из уравнения Horwitz |
| Точность RSDr можно рассчитать как 0,66 кратную точность RSDR при целевой концентрации. |
| Примечания: 1. Значения, которые применяются как к B1, так и к сумме B1+B2+G1+G2. 2. Если сумма индивидуальных афлатоксинов B1+B2+G1+G2 должна быть соотнесена, реакция каждой аналитической системы должна быть известной или равнозначной. b) Качественные показатели для охратоксина А |
| Уровень µg/kg | Охратоксин А |
|  | RSDr% | RSDR% | Рекуперация, % |
| 0,5 - 1 | ≤40 | ≤60 | От 50 до 120 |
| 1-10 | ≤20 | ≤30 | От 70 до 110 |
| с) Качественные показатели для патулина |
| Уровень µg/kg | Патулин |
|  | RSD(r)(%) | RSD(R)(%) | Рекуперация (%) |
| <10 | ≤30 | ≤40 | От 50 до 120 |
| 10-50 | ≤20 | ≤30 | От 70 до 105 |
| d) Качественные показатели для деоксниваленола |
| Уровень µg/kg | Деоксниваленол |
|  | RSDr% | RSDR% | Рекуперация, % |
| 200 - 750 | ≤20 | ≤40 | От 60 до 100 |
| 750 - 1750 | ≤20 | ≤40 | От 70 до 120 |
| e) Качественные показатели для зераленона |
| Уровень µg/kg | Зераленон |
|  | RSD(r)(%) | RSDR% | Рекуперация, % |
| 20 - 200 | ≤40 | ≤50 | От 60 до 120 |
| 200 – 400 | ≤25 | ≤40 | От 70 до 120 |
| f) Качественные показатели для фумонизина B1 и B2 |
| Уровень µg/kg | Фумонизины B1 şi B2 |
|  | RSDr% | RSDR% | Рекуперация, % |
| 200 - 2000 | ≤30 | ≤60 | От 60 до 120 |
| 2000 - 4000 | ≤20 | ≤30 | От 70 до 110 |
| g) Качественные показатели для токсинов T-2 и HT-2 |
| Уровень µg/kg | Т-2- токсин |
|  | RSDr% | RSDR% | Рекуперация, % |
| 50 - 250 | ≤40 | ≤60 | От 60 до 130 |
| >250 | ≤30 | ≤50 | От 60 до 130 |
| Уровень µg/kg | НТ-2 токсин |
|  | RSDr% | RSDR% | Рекуперация, % |
| 100 - 200 | ≤40 | ≤60 | От 60 до 130 |
| >200 | ≤30 | ≤50 | От 60 до 130 |
| Примечания: Лимиты детектирования использованных методов, не установленные как значения точности, отнесены к концентрации расчета. Значения точности исчислены с помощью уравнения Horwitz, например: RSDR = 2(1 - 0,5 log C) где: - RSDR – относительная стандартная девиация, исчисленная из полученных результатов в условиях воспроизводимости [(SR/x) × 100]; C – соотношение концентраций (например, 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1000 mg/kg). Это обобщенное уравнение точности, которое независимо от аналитики и матрицы, но зависит от концентрации для наиболее используемых методов анализа. |