Anexa nr. 5

la Hotărîrea Guvernului nr.686

din 13 septembrie 2012

METODELE DE ANALIZĂ

pentru controlul substanţelor nedorite în nutreţuri

1. DETERMINAREA CONŢINUTULUI

DE GOSIPOL LIBER ŞI TOTAL

1.1. Obiectiv şi domeniu de aplicare

Prezenta metodă permite determinarea nivelurilor de gosipol liber, de gosipol total şi de substanţe chimic înrudite cu acesta din sămînţă de bumbac, făină de sămînţă de bumbac şi brichete de sămînţă de bumbac şi din nutreţuri combinate care conţin aceste materii prime pentru nutreţuri, atunci cînd gosipolul liber, gosipolul total şi substanţele chimic înrudite cu acesta sînt prezente în concentraţie mai mare de 20 mg/kg.

1.2. Principiul de aplicare

Gosipolul se extrage în prezenţa a 3-aminopropan-1-ol, fie cu un amestec de propan-2-ol şi hexan, pentru determinarea gosipolului liber, fie cu dimetilformamidă, pentru determinarea gosipolului total. Gosipolul este convertit de anilină în gosipol-dianilină, a cărei densitate optică se măsoară la lungimea de undă de 440 nm.

1.3. Reactivi utilizaţi

1.3.1. Amestec de propan-2-ol-hexan: se amestecă 60 de părţi volumetrice de propan-2-ol cu 40 de părţi volumetrice de n-hexan.

1.3.2. Solvent A: Se plasează într-un balon gradat de 1 litru aproximativ 500 ml de amestec de propan-2-ol-hexan, 2 ml de 3-aminopropan-1-ol, 8 ml de acid acetic glacial şi 50 ml de apă. Se aduce la volum cu amestec de propan-2-ol-hexan. Acest reactiv este stabil timp de o săptămînă.

1.3.3. Solvent B: Se pipetează 2 ml de 3-aminopropan-1-ol şi 10 ml de acid acetic glacial într-un balon gradat de 100 ml. Se răceşte la temperatura camerei şi se aduce la volum cu N, N-dimetilformamidă. Acest reactiv este stabil timp de o săptămînă.

1.3.4. Anilină: Dacă densitatea optică a testului martor depăşeşte 0,022, se distilează anilina peste praf de zinc, îndepărtînd primele şi ultimele fracţiuni de 10% de distilat. Acest reactiv este răcit în frigider, este depozitat într-un vas din sticlă brună cu dop şi se păstrează timp de cîteva luni.

1.3.5. Soluţie etalon de gosipol A: Se plasează 27,9 mg de acetat de gosipol într-un balon gradat de 250 ml. Se dizolvă şi se aduce la volum cu solvent A. Se pipetează 50 ml din această soluţie într-un balon gradat de 250 ml şi se completează pînă la volum cu solvent A. Concentraţia de gosipol a acestei soluţii este de 0,02 mg/ml. Se lasă să stea timp de o oră la temperatura camerei înainte de utilizare.

1.3.6. Soluţie etalon de gosipol B: Se plasează 27,9 mg de acetat de gosipol într-un balon gradat de 50 ml, se dizolvă şi se aduce la volum cu solvent B. Concentraţia de gosipol a acestei soluţii este de 0,5 mg/ml.

Soluţiile etalon de gosipol A şi B rămîn stabile timp de 24 de ore dacă sînt protejate de lumină.

1.4. Dispozitive

1.4.1. Mixer: aproximativ 35 rpm.

1.4.2. Spectrofotometru.

1.5. Procedura de preparare

1.5.1. Eşantionul de testat

Cantitatea de eşantion de testat folosită depinde de conţinutul estimat de gosipol al eşantionului. Se lucrează cu un eşantion de testat mic şi cu o parte alicotă de filtrat relativ mare, pentru a obţine suficient gosipol pentru a permite măsurarea fotometrică precisă. Pentru determinarea gosipolului liber din sămînţă de bumbac, făină de sămînţă de bumbac şi din brichetele de sămînţă de bumbac, eşantionul de testat nu depăşeşte 1 g. Pentru nutreţurile combinate, aceasta poate fi de maximum 5 g. O parte alicotă de 10 ml de filtrat este suficientă în majoritatea cazurilor. Aceasta conţine între 50 şi 100 μg de gosipol. Pentru determinarea gosipolului total, eşantionul de testat este între 0,5 g şi 5 g, pentru ca o parte alicotă de 2 ml de filtrat să conţină între 40 şi 200 μg de gosipol. Analiza se efectuează la o temperatură a camerei de aproximativ 20°C.

1.5.2. Determinarea gosipolului liber

Se plasează eşantionul de testat într-un balon cu gît şlefuit de 250 ml, fundul balonului fiind acoperit cu sticlă pisată. Utilizînd o pipetă, se adaugă 
50 ml de solvent A, se astupă balonul şi se amestecă timp de o oră în mixer. Se filtrează printr-un filtru uscat şi se colectează filtratul într-un balon mic cu gît şlefuit. În timpul filtrării se acoperă pîlnia cu o sticlă de ceas.

Se pipetează părţi alicote identice de filtrat conţinînd 50-100 μg de gosipol în fiecare din cele două baloane gradate de 25 ml (A şi B). Dacă este necesar, se aduce la volum pînă la 10 ml cu solvent A. Apoi se completează conţinutul balonului A pînă la volum cu amestec de propan-2-ol-hexan. Această soluţie va fi folosită ca soluţie de referinţă faţă de care se măsoară soluţia de eşantion.

Se pipetează 10 ml de solvent A în fiecare din celelalte două baloane gradate de 25 ml (C şi D). Se completează conţinutul balonului C pînă la volum cu amestec de propan-2-ol-hexan. Această soluţie va fi utilizată ca soluţie de referinţă faţă de care se măsoară soluţia testului martor.

Se adaugă 2 ml de anilină în fiecare din baloanele D şi B. Se încălzesc timp de 30 de minute deasupra unei băi de apă în fierbere, pentru a apărea culoarea. Se răcesc la temperatura camerei, se aduc la volum cu amestec de propan-2-ol-hexan, se omogenizează şi se lasă să stea timp de o oră.

Se determină densitatea optică a soluţiei testului martor D, prin comparaţie cu soluţia de referinţă C, precum şi densitatea optică a soluţiei de eşantion B, prin comparaţie cu soluţia de referinţă A, în spectrofotometru la 440 nm folosind celule de sticlă de 1 cm.

Se scade densitatea optică a soluţiei testului martor din cea a soluţiei de eşantion, ceea ce reprezintă densitatea optică corectată. Din această valoare se calculează conţinutul în gosipol liber, conform indicaţiilor de la punctul 1.6. din prezenta anexă.

1.5.3. Determinarea gosipolului total

Se plasează un eşantion de testat care conţine 1-5 mg de gosipol într-un balon gradat de 50 ml şi se adaugă 10 ml de solvent B. În acelaşi timp, se prepară un test martor, adăugîndu-se 10 ml de solvent B în alt balon gradat de 50 ml. Se încălzesc cele două baloane timp de 30 de minute deasupra unei băi de apă în fierbere. Se răcesc la temperatura camerei şi se completează conţinutul fiecărui balon pînă la volum cu un amestec de propan-2-ol-hexan. Se omogenizează şi se lasă să se depună timp de 10-15 minute, apoi se filtrează şi se colectează filtratele în baloane cu gît şlefuit.

Se pipetează 2 ml de filtrat de eşantion în fiecare din cele două baloane gradate de 25 ml, şi 2 ml de filtrat al testului martor în fiecare din celelalte două baloane de 25 ml. Se completează conţinutul unui balon din fiecare serie pînă la 25 ml cu amestecul de propan-2-ol-hexan. Aceste soluţii sînt utilizate ca soluţii de referinţă.

Se adaugă 2 ml de anilină în fiecare dintre celelalte două baloane. Se încălzesc timp de 30 de minute deasupra unei băi de apă în fierbere pînă va apărea culoarea. Se răcesc la temperatura camerei, se aduc la volumul de 25 ml cu amestecul de propan-2-ol-hexan, se omogenizează şi se lasă să stea timp de o oră. Se determină densitatea optică în conformitate cu indicaţiile de la subpunctul 1.5.2., pentru gosipolul liber. Din această valoare se calculează conţinutul de gosipol total, în conformitate cu indicaţiile de la punctul 1.6. din prezenta anexă.

1.6. Calcularea rezultatelor

Rezultatele pot fi calculate fie pe baza densităţii optice specifice, menţionate în subpunctul 1.6.1., fie prin referire la o curbă de calibrare, conform prevederilor descrise în punctul 1.6.2. din prezenta anexă.

1.6.1. Cu ajutorul densităţii optice specifice

Densităţile optice specifice, în condiţiile descrise, sînt următoarele:

- Gosipolul liber E × 1%/ 1 cm = 625;

- Gosipolul liber E × 1%/ 1 cm = 600.

Conţinutul de gosipol liber sau de gosipol total al eşantionului este calculat folosind următoarea formulă:

% gosipol:E × 1250/E1%1cm × p × a,

unde:

E = densitatea optică corectată, determinată conform indicaţiilor de la subpunctul 1.5.2.;

p = eşantion de testat, în g;

a = partea alicotă a filtratului, în ml.

1.6.2. Cu ajutorul curbei de calibrare

1) Gosipolul liber

Se prepară 2 serii de cinci baloane gradate de 25 ml. Se pipetează părţi alicote de 2, 4, 6, 8 şi 10 ml de soluţie etalon de gosipol A în fiecare serie de baloane. Se aduc la volum pînă la 10 ml cu solventul A. Se completează fiecare serie cu un balon gradat de 25 ml conţinînd numai 10 ml de solvent A, care reprezintă testul martor.

Se aduc la volum baloanele din prima serie, inclusiv balonul testului martor, pînă la 25 ml cu un amestec de propan-2-ol-hexan, care reprezintă serii de referinţă.

Se adaugă 2 ml de anilină la fiecare din baloanele din a doua serie, inclusiv balonul testului martor. Se încălzesc timp de 30 de minute deasupra unei băi de apă în fierbere, pînă va apărea culoarea. Se răcesc la temperatura camerei, se aduc la volum cu un amestec de propan-2-ol-hexan, se omogenizează şi se lasă să stea o oră, care reprezintă serii etalon.

Se determină, conform indicaţiilor de la subpunctul 1.5.2. din prezenta anexă, densitatea optică a soluţiilor din seriile etalon, prin comparaţie cu soluţiile corespunzătoare din seriile de referinţă. Se trasează curba de calibrare prin reprezentarea grafică a densităţilor optice în raport cu cantităţile de gosipol, în μg.

2) Gosipolul total

Se prepară şase baloane gradate de 50 ml. În primul balon se plasează 
10 ml de solvent B, iar în celelalte – 2, 4, 6, 8 şi 10 ml de soluţie etalon de gosipol B. Se completează conţinutul fiecărui balon pînă la 10 ml cu solvent B. Se încălzesc timp de 30 de minute într-o baie de apă în fierbere. Se răcesc la temperatura camerei, se completează volumul cu un amestec de propan-2-ol-hexan şi se omogenizează.

Se plasează 2 ml din aceste soluţii în fiecare din cele două serii a cîte şase baloane gradate de 25 ml. Se completează conţinutul baloanelor din prima serie pînă la 25 ml cu un amestec de propan-2-ol-hexan, care reprezintă serii de referinţă.

Se adaugă 2 ml de anilină la fiecare balon din a doua serie. Se încălzesc timp de 30 de minute într-o baie de apă în fierbere. Se răcesc la temperatura camerei, se aduc la volum cu un amestec de propan-2-ol-hexan, se omogenizează şi se lasă să stea timp de o oră, care reprezintă serii etalon.

Se determină, conform indicaţiilor de la subpunctul 1.5.2. din prezenta anexă, densitatea optică a soluţiilor din seriile etalon, prin comparaţie cu soluţiile corespunzătoare din seriile de referinţă. Se trasează curba de calibrare prin reprezentarea grafică a densităţilor optice în raport cu cantităţile de gosipol, în μg.

1.6.3. Repetabilitatea

Diferenţa dintre rezultatele a două determinări paralele efectuate pe acelaşi eşantion nu trebuie să depăşească:

1) 15%, în valoare relativă, pentru un conţinut de gosipol mai mic de 500 ppm;

2) 75 ppm, în valoare absolută, pentru un conţinut de gosipol de minimum 500 ppm şi maximum 750 ppm;

3) 10%, în valoare relativă la cea mai înaltă valoare, pentru un conţinut de gosipol mai mare de 750 ppm.

2. DETERMINAREA NIVELURILOR DE DIOXIDE

ŞI A NIVELURILOR DE DIFENILI POLICLORIRAŢI

ASEMĂNĂTORI DIOXINEI

I. Metode de eşantionare şi de interpretare a rezultatelor analitice

1.1. Obiectiv şi domeniu de aplicare

Eşantioanele destinate controalelor oficiale ale nivelurilor de dioxine, cum sînt p-dibenzodioxinele policlorurate (PCCD), dibenzofurani policloruraţi () şi de bifenili policloruraţi (PCB) de tipul dioxinelor şi PCB-uri care nu sînt de tipul dioxinelor din nutreţuri, indicaţi în tabelul nr. 1 din prezenta anexă, asemănători dioxinei din nutreţuri se prelevează în conformitate cu indicaţiile din anexa nr. 1. Este necesar să se aplice cerinţele cantitative referitoare la controlul substanţelor sau al produselor uniform repartizate în nutreţuri, în conformitate cu indicaţiile de la capitolul 3, secţiunea I, anexa nr. 1 la prezenta hotărîre. Eşantioanele colective obţinute astfel se consideră ca reprezentative pentru loturile sau subloturile din care sînt prelevate. Respectarea conţinuturilor maxime stabilite în Hotărîrea Guvernului nr. 1405 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri” se stabileşte pe baza conţinuturilor determinate în eşantioanele de laborator.

Metodele de screening sînt utilizate pentru selectarea acelor probe cu niveluri de PCDD-uri/PCDF-uri şi PCB-uri de tipul dioxinelor care depăşesc nivelurile maxime sau pragurile de acţiune. Acestea permit o capacitate mărită de analiză a probelor, eficientă din punctul de vedere al costurilor, sporind astfel şansa de a descoperi noi incidente cu un nivel mare de expunere şi riscuri de sănătate importante pentru consumatori. Metodele de screening se bazează pe metode bioanalitice sau metode GC-MS.

Rezultatele probelor care depășesc valoarea-limită pentru verificarea conformității cu nivelul maxim trebuie să fie verificate de către o nouă analiză completă din proba originală printr-o metodă de confirmare.

Metodele de confirmare furnizează informaţii complete sau complementare care permit identificarea și cuantificarea certă a PCDD-urilor/PCDF-urilor şi a PCB-urilor de tipul dioxinelor la pragul maxim sau, la necesitate, la pragul de acţiune. Astfel de metode utilizează cromatografia în fază gazoasă/spectrometria de masă de înaltă rezoluţie (GC-HRMS) sau cromatografia în fază gazoasă/spectrometria de masă în tandem (în continuare – GC-MS/MS).

1.2. Conformitatea lotului sau sublotului cu specificaţiile

Lotul este acceptat dacă rezultatul analitic al unei analize unice nu depăşeşte conţinutul maxim stabilit în Hotărîrea Guvernului nr. 1405 din 10 decembrie 2008, luîndu-se în considerare incertitudinea de măsurare.

Lotul nu se conformează conţinutului maxim stabilit în Hotărîrea Guvernului nr. 1405 din 10 decembrie 2008 dacă rezultatul analitic pentru limita superioară, confirmat de o analiză paralelă, depăşeşte cu un grad de certitudine conţinutul maxim.

Tabelul nr.1

Tabelul factorilor de echivalenţă toxică

pentru dioxine, furani şi compuşi PCB asemănători dioxinei

| Congener (acelaşi grup) | Valoare1 TEF | Congener (acelaş grup) | Valoare TEF |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| p-dibenzodioxine (PCDD-uri) şi p-dibenzofurani (PCDF-uri) |  | Compuşi PCB asemănători dioxinei |  |
| 2,3,7,8-TCDD | 1 |  | 0,0001 |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | Non-orto PCB |  |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | PCB 77 |  |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | PCB 81 | 0,0003 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | PCB 126 | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | PCB 169 | 0,03 |
| OCDD | 0,0003 | Mono-orto PCB |  |
| Dibenzofurani (PCDF) |  | PCB 105 | 0,00003 |
| 2,3,7,8-TCDF | 0,1 | PCB 114 | 0,00003 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 | PCB 118 | 0,00003 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |  |  |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 123 | 0,00003 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 156 | 0,00003 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 | PCB 157 | 0,00003 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 167 | 0,000003 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 | PCB 189 | 0,00003 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |  |  |
| OCDF | 0,0003 |  |  |
| Abrevieri utilizate: TEF = toxic equivalency factors; T = tetra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = octa; CDD = clordibenzo-p-dioxină; CDF = clordibenzofuran; CB =clorobifenil |

Incertitudinea măsurării poate fi luată în considerare în una dintre următoarele două modalităţi:

1) calculîndu-se incertitudinea extinsă cu ajutorul unui coeficient de acoperire 2 care dă un nivel de încredere de aproximativ 95%. Un lot nu este conform dacă valoarea măsurată minus U este mai mare de nivelul maxim.

În cazul unei determinări separate a dioxinelor şi a PCB-urilor asemănători dioxinei, suma incertitudinii extinse estimate a rezultatelor analitice separate ale dioxinelor şi ale PCB-urilor asemănători dioxinei se utilizează pentru suma dioxinelor şi a PCB-urilor asemănători dioxinei;

2) stabilindu-se limita de decizie (CCα), limita la care şi de la care este permis să se concluzioneze cu probabilitatea de eroare α că o probă nu este conformă.

Limita de decizie se stabileşte în conformitate cu cerinţele în materie de identificare sau de identificare şi cuantificare.

Un lot este neconform dacă valoarea măsurată este egală sau mai mare decît CCα.

II. Pregătirea eşantioanelor şi cerinţele privind metodele de analiză utilizate pentru controlul oficial al nivelurilor de dioxine (PCDD/PCDF) şi de PCB asemănători dioxinelor

2.1. Obiectiv şi domeniu de aplicare

Prezentele cerinţe se aplică atunci cînd nutreţurile şi materiile prime pentru nutreţuri sînt analizate pentru a se determina dioxinele, cum sînt dibenzo-p-dioxinele policlorurate (PCDD), dibenzofuranii policloruraţi şi bifenilii policloruraţi asemănători dioxinelor (PCB).

Monitorizarea prezenţei dioxinelor în nutreţuri se poate realiza printr-o strategie care implică o metodă de depistare, cu scopul de a selecta acele eşantioane cu niveluri de dioxine şi de PCB-uri asemănători dioxinei care au valori mai puţin de 25% inferioare sau superioare concentraţiei de interes. Concentraţia de dioxine din acele eşantioane în care se identifică niveluri semnificative trebuie determinată/confirmată printr-o metodă de confirmare.

Metodele de depistare sînt utilizate pentru a se detecta prezenţa dioxinelor şi a PCB-urilor asemănători dioxinelor la concentraţia de interes. Aceste metode au o capacitate mare de procesare a eşantioanelor şi sînt folosite pentru a împărţi pe categorii un număr mare de eşantioane potenţial pozitive. Sînt concepute special pentru a evita rezultatele fals negative.

Metodele de confirmare furnizează date complete sau complementare care permit identificarea şi cuantificarea certă a dioxinelor şi a PCB-urilor asemănători dioxinelor la concentraţia de interes.

2.2. Context

Avînd în vedere faptul că eşantioanele din mediu şi cele biologice, inclusiv eşantioanele de nutreţuri/materii prime pentru nutreţuri, conţin, în general, amestecuri complexe de diverşi congeneri ai dioxinelor, a fost elaborat conceptul factori de echivalenţă toxică (TEF), pentru a facilita evaluarea riscurilor. Aceşti TEF au fost stabiliţi pentru a exprima concentraţiile de amestecuri de PCDD şi PCDF 2,3,7,8-substituiţi şi de PCB non-orto şi mono-orto clor-substituiţi care au o activitate asemănătoare dioxinei în echivalenţi toxici (TEQ) de 2, 3, 7, 8-TCDD. Concentraţiile substanţelor individuale într-un eşantion anumit se înmulţesc cu valoarea TEF corespunzătoare şi apoi se adună, pentru a se obţine concentraţia totală de compuşi asemănători dioxinelor, exprimată ca TEQ.

Limita specifică de cuantificare acceptată pentru un congener individual este concentraţia unui analit dintr-un extract de eşantion care produce un răspuns instrumental pentru doi ioni diferiţi, care trebuie monitorizaţi printr-un raport semnal/zgomot de 3:1 pentru semnalul cel mai puţin sensibil, şi îndeplineşte condiţiile de bază, precum timpul de retenţie şi raportul izotopic.

În cazul în care, din motive tehnice, calculul raportului semnal/zgomot nu furnizează rezultate fiabile, punctul cel mai mic de concentrație de pe o curbă de etalonare care oferă o deviație acceptabilă (≤ 30 %) și coerentă (măsurată cel puțin la începutul și la sfîrșitul unei serii analitice de probe) de la factorul de răspuns relativ mediu calculat pentru toate punctele de pe curba de etalonare pentru fiecare serie de probe. Limita de cuantificare (LOQ) se calculează de la cel mai mic punct de concentraţie, ţinînd cont de recuperarea etaloanelor interne şi de prelevarea de probe.

Metodele bioanalitice de screening nu vor da rezultate la nivel de congener, ci doar o indicaţie a nivelului TEQ, exprimată în echivalente bioanalitice (BEQ), pentru că nu toți compușii prezenți într-un extract de probă care produce un răspuns în cadrul testului pot să îndeplinească toate cerinţele principiului TEQ.

Rezultatele obţinute la eşantionarea unei părţi dintr-un lot de nutreţuri se consideră valabile pentru toate nutreţurile din aceeaşi clasă sau de aceeaşi descriere din lotul respectiv.

2.3. Cerinţe de asigurare a calităţii care trebuie respectate în cursul pregătirii eşantioanelor

Se aplică dispoziţiile generale privind prepararea eşantioanelor pentru analiză, stabilite în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.

De asemenea, trebuie să fie îndeplinite următoarele cerinţe:

1) eşantioanele se păstrează şi se transportă în recipiente din sticlă, aluminiu, polipropilenă sau polietilenă. Din recipientul care conţine eşantion trebuie să fie îndepărtate urmele de praf de hîrtie. Sticlăria se clăteşte cu solvenţi controlaţi în prealabil în vederea detectării dioxinelor;

2) se realizează o analiză martor prin efectuarea întregii proceduri analitice, dar omiţînd numai eşantionul;

3) greutatea eşantionului utilizat pentru extracţie trebuie să fie suficientă pentru a îndeplini cerinţele referitoare la sensibilitate;

4) se efectuează controlul reactivilor, al sticlăriei şi al echipamentului pentru a preveni şi a exclude o posibilă influenţă a rezultatelor pe bază de TEQ sau de BEQ;

5) pentru metodele bioanalitice, toată sticlăria şi toţi solvenţii utilizaţi în cadrul analizei sînt testaţi pentru a se constata dacă sînt liberi de compuși care perturbă detectarea compuşilor ţintă în intervalul de lucru. Sticlăria se clăteşte cu solvenți sau se încălzeşte la temperaturi înalte pentru a elimina urmele de PCDD-uri/PCDF-uri, compuşi de tipul dioxinelor şi compuşi interferenţi de pe suprafaţa acesteia;

6) cantitatea probei utilizate pentru extracție este necesară pentru a îndeplini cerinţele referitoare la un interval de lucru redus, inclusiv concentraţiile nivelurilor maxime sau pragul de acţiune;

7) în măsura în care acest lucru este relevant, fiecare probă de laborator este mărunţîtă şi este amestecată cu grijă printr-un procedeu care s-a dovedit că realizează o omogenizare completă, cum este, de exemplu, proba mărunţită astfel, încît să treacă printr-o sită cu ochiuri de 1 mm. Probele se usucă înainte de mărunţire, dacă conţinutul de umiditate este prea mare.

2.4. Cerinţele aplicabile laboratorului naţional  de referință

1) Laboratorul național de referință trebuie să demonstreze performanţa unei metode în zona nivelului de interes, cu un coeficient de variaţie acceptabil la repetarea analizei.

2) Limita de cuantificare pentru o metodă de confirmare trebuie să se situeze într-un interval de o cincime din nivelul de interes, pentru a garanta că în intervalul nivelului de interes sînt îndepliniţi coeficienţi de variaţie acceptabili.

3) Ca măsuri interne de control al calităţii, trebuie să fie efectuate periodic controale martor, experimente cu eşantioane contaminate sau analize ale unor eşantioane de control, cu material de referinţă certificat.

4) Participarea permanentă la studii interlaboratoare pentru determinarea dioxinelor şi a PCB-urilor asemănătoare dioxinelor în structura alimentelor/nutreţurilor.

5) Laboratorul național de referință pentru analiza probelor prelevate în cadrul controalelor oficiale trebuie să fie acreditat conform standardului naţional SM SR EN ISO/IEC 17025 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”.

6) Laboratorul național de referință care aplică metode de screening pentru controlul de rutină al probelor stabileşte o cooperare strînsă cu laboratoarele care aplică metoda de confirmare, atît pentru controlul calităţii, cît şi pentru confirmarea rezultatului analitic al probelor suspectate.

2.5. Cerinţe aplicabile procedurilor analitice pentru dioxine şi PCB-uri asemănători dioxinelor

Cerinţele fundamentale pentru acceptarea procedurilor analitice sunt următoarele:

1) Sensibilitate înaltă şi limite de detecţie joase. Pentru PCDD şi PCDF, cantităţile detectabile trebuie să fie de ordinul femtogramelor TEQ (10-15 g) din cauza toxicităţii extreme a unora dintre aceşti compuşi. Este cunoscut faptul că PCB se află la niveluri mai ridicate decît PCDD şi PCDF. Pentru majoritatea congenerilor de PCB, o sensibilitate de ordinul nanogramelor (10-9 g) este deja suficientă. Pentru măsurarea congenerilor PCB-urilor asemănători dioxinelor mai toxici, în special congeneri non-orto substituiţi, extremitatea inferioară a intervalului de lucru ajunge la niveluri mici de ordinul picogramelor (10-12 g). Pentru toţi ceilalţi congeneri PCB, o limită de cuantificare de ordinul nanogramelor (10-9 g) este suficientă şi trebuie să fie atinsă aceeaşi sensibilitate ca şi pentru PCDD şi PCDF.

2) Pentru o selectivitate înaltă este necesară o distincţie a PCDD-urilor, PCDF-urilor şi PCB-urilor asemănători dioxinelor în raport cu o multitudine de alţi compuşi coextraşi şi cu posibile interferenţe, prezenţi în concentraţii de pînă la cîteva ordine de mărime mai mari decît cele ale analiţilor studiaţi. Pentru metodele de cromatografie în fază gazoasă/spectrometrie de masă (CG/SM) este necesară o distincţie între diferiţi congeneri, cum ar fi între compuşii toxici, precum cei şaptesprezece PCDD-uri şi PCDF-uri substituiţi la 2,3,7,8 şi PCB-uri asemănători dioxinelor şi alţii. Biotestele trebuie să permită determinarea selectivă a valorilor TEQ, ca sumă de PCDD, PCDF şi PCB asemănători dioxinelor.

Curăţarea probelor are drept scop eliminarea compuşilor care duc la rezultate fals-neconforme sau a compuşilor care pot atenua rezultatul, ducînd la rezultate fals-conforme.

3) Pentru o acurateţe ridicată este necesar ca determinarea să furnizeze o estimare validă şi fiabilă a concentraţiei reale dintr-un eşantion. O acurateţe ridicată este necesară pentru a se evita respingerea rezultatului analizei unui eşantion din cauza fiabilităţii reduse a estimării TEQ. Acurateţea este exprimată ca veridicitate, ceea ce reprezintă diferenţa dintre valoarea medie măsurată pentru un analit dintr-un material certificat şi valoarea certificată a acesteia, exprimată ca procentaj din această valoare şi precizie (RSDR), deviaţia standard relativă, calculată în baza rezultatelor generate în condiţii de reproductibilitate.

Metodele de depistare pot include biotestele şi metodele CG/SM. Metodele de confirmare cuprind cromatografia în fază gazoasă de înaltă rezoluţie/spectrometria de masă de înaltă rezoluţie (în continuare –HRGC/HRMS).

Laboratoarele demonstrează performanța unei metode în intervalul nivelului maxim, de exemplu, 0,5x, 1x şi 2x nivelul maxim, cu un coeficient de variație acceptabil pentru analize repetate, în timpul procedurii de validare și în timpul analizei de rutină.

Ca măsuri interne de control al calităţii se efectuează periodic controale ale martorului, experimente cu îmbogăţire sau analize ale unor probe de control, dacă este posibil, cu material de referinţă certificat. Se înregistrează şi se verifică grafice de control al calităţii pentru controalele martorului, experimentele cu îmbogăţire sau analizele unor probe de control, pentru a garanta că performanţa analitică este conformă cerinţelor.

Pentru o metodă bioanalitică de screening, stabilirea limitei de cuantificare nu este o cerință indispensabilă, însă metoda trebuie să dovedească că se poate face distincţie între valoarea-martor şi valoarea-limită. La furnizarea unui nivel BEQ se stabilește un nivel de raportare pentru a se lua decizii legate de probele care prezintă un răspuns sub acest nivel. Nivelul de raportare se dovedeşte a fi diferit de probele-martor din cadrul procedurii cel puţin cu un factor de trei, cu un răspuns inferior intervalului de lucru. Prin urmare, se calculează pornind de la probe care conţin compuşii ţintă în jurul nivelului minim necesar şi nu de la un raport semnal/zgomot sau un test martor.

Pentru valoarea totală TEQ, trebuie să respectate următoarele criterii, indicate în tabelul nr. 2:

Tabelul nr.2

Valoarea totală TEQ

|  | Metode de depistare | Metode de confirmare |
| --- | --- | --- |
| Rată de fals negative | < 5% |  |
| Veridicitate |  | – 20% pînă la + 20% |
| Precizie RSDR | < 25% | < 15% |
| Repetabilitate RSDr | <20% |  |

2.5.1. Atît metodele GC-MS, cît şi metodele bioanalitice pot fi folosite pentru screening. Pentru metodele GC-SM trebuie să fie respectate cerinţele prevăzute la punctul 2.6. din prezenta anexă. Pentru metodele bioanalitice celulare sînt prevăzute cerinţe specifice la punctul 2.7. din prezenta anexă.

Laboratoarele care aplică metode de screening pentru controlul de rutină al probelor stabilesc o cooperare strînsă cu laboratoarele care aplică metoda de confirmare.

Verificarea posibilei suprimări a răspunsului celular şi a citotoxicităţii de 20% din extractele de probe sînt măsurate în screening-ul de rutină cu şi fără 2,3,7,8-TCDD care se adaugă în funcţie de nivelul maxim sau de pragul de acţiune, pentru a verifica dacă răspunsul este, eventual, suprimat de către substanțele interferente prezente în extractul de probă. Concentraţia măsurată a probei îmbogăţite se compară cu suma concentraţiei extractului neîmbogăţit, plus concentraţia cu îmbogăţire. Dacă această concentraţie măsurată este peste 25% mai mică decît concentraţia calculată, aceasta indică posibilitatea eliminării semnalului, iar proba respectivă este supusă analizei de confirmare prin GC-HRMS. Rezultatele sînt monitorizate în graficele de control al calităţii.

Aproximativ 2-10% din probele conforme, în funcție de matricea probei şi de experiența laboratorului, se confirmă prin GC-HRMS.

Cel puţin în condiții de validare, metodele bioanalitice oferă o indicaţie valabilă a nivelului TEQ, calculat și exprimat ca BEQ.

Pentru metodele bioanalitice efectuate în condiţii de repetabilitate, valoarea RSDr intralaborator ar fi, în general, mai mică decît RSDR, ceea ce reprezintă reproductibilitatea.

2.5.2. Determinarea ratelor fals-conforme pornind de la datele de control al calităţii.

Se determină rata rezultatelor fals-conforme care rezultă din screeningul probelor sub şi peste nivelul maxim sau pragul de acţiune. Ratele fals-conforme reale sînt sub 5%. Atunci cînd, în urma controlului de calitate al probelor conforme, sînt disponibile cel puţin 20 de rezultate confirmate per matrice/grup de matrice, concluziile privind rata fals-conformă trebuie să fie desprinse din această bază de date. Rezultatele probelor analizate prin intermediul testărilor interlaboratoare sau în timpul incidentelor de contaminare, care acoperă un interval de concentrații de pînă la, de exemplu, 2x nivelul maxim, pot fi, de asemenea, incluse în cele cel puţin 20 de rezultate pentru evaluarea ratei fals-conforme. Probele acoperă cele mai frecvente modele pentru congeneri, reprezentînd diverse surse.

Deşi testele de screening au ca scop detectarea probelor care depăşesc pragul de acţiune, criteriul de determinare a ratelor fals-conforme este nivelul maxim, ţinînd cont de incertitudinea de măsurare a metodei de confirmare.

2.6. Cerinţe specifice privind metodele CG-SM care trebuie respectate în scop de depistare sau de confirmare

1) Adăugarea de etaloane interne de PCDD/F-uri 2,3,7,8 clor-substituite şi de PCB-uri asemănători dioxinei marcate cu 13C trebuie să fie realizată chiar de la începutul efectuării metodei de analiză, de exemplu, înaintea extracţiei, pentru validarea procedurii analitice. Trebuie să fie adăugat cel puţin un congener pentru fiecare din grupele omoloage tetra-octo-clorurate de PCDD/F şi cel puţin un congener pentru fiecare dintre grupele omoloage de PCB-uri asemănători dioxinei sau, în caz alternativ, cel puţin un congener pentru fiecare funcţie de înregistrare a ionului selecţionat prin spectrometrie de masă, utilizat pentru monitorizarea PCDD/F şi a PCB asemănători dioxinei.

Trebuie să existe o preferinţă clară, mai ales în cazul metodelor de confirmare, pentru utilizarea tuturor celor 17 etaloane interne de PCDD/F 2,3,7,8-clor-substituite marcate cu 13C şi a tuturor celor 12 etaloane interne de PCB-uri asemănători dioxinei marcate cu 13C.

2) Se determină, la fel, factorii de răspuns relativ pentru acei congeneri pentru care nu se adaugă niciun analog marcat cu 13C, utilizînd soluţii de calibrare corespunzătoare.

3) Pentru nutreţurile de origine vegetală şi cele de origine animală care conţin mai puţin de 10% grăsime, este obligatorie adăugarea etaloanelor interne înainte de extracţie. Pentru nutreţurile de origine animală ce conţin mai mult de 10% grăsime, etaloanele interne se pot adăuga fie înaintea extracţiei, fie după extracţia grăsimii. Se efectuează o validare adecvată a eficienţei metodei de extracţie, în funcţie de etapa în care se introduce etaloanele interne şi de modul în care se consemnează rezultatele, în funcţie de produs sau de grăsime.

4) Înaintea analizei CG/SM trebuie să fie adăugat unul sau două etaloane de recuperare, care reprezintă etaloane surogat.

5) Este necesar controlul recuperării. Pentru metodele de confirmare, recuperarea etaloanelor interne individuale trebuie să fie situată în intervalul 
60-120%. Se acceptă şi recuperări inferioare sau superioare pentru congeneri individuali, în special pentru dibenzodioxine şi dibenzofurani hepta- şi octo-cloruraţi, atît timp cît contribuţia acestora la valoarea TEQ nu depăşeşte 10% din valoarea TEQ totală, bazată pe suma dintre PCDD/F şi PCB asemănători dioxinei. Pentru metodele de depistare, recuperarea trebuie să fie situată în intervalul 30-140%.

6) Separarea dioxinelor de compuşii cloruraţi interferenţi, cum sînt PCB-uri neasemănători dioxinei şi difenileterii cloruraţi, se realizează prin tehnici cromatografice adecvate, de preferinţă pe coloană de florisil, alumină şi/sau cărbune.

7) Separarea izomerilor prin cromatografie în fază gazoasă este de < 25% de la vîrf la vîrf, între 1,2,3,4,7,8-HxCDF şi 1,2,3,6,7,8-HxCDF.

8) Determinarea dioxinei şi a furanilor tetra-octocloruraţi se realizează prin metoda de diluţie a izotopilor HRGC/HRMS.

9) Diferenţa dintre limita superioară şi limita inferioară trebuie să nu depăşească 20% pentru nutreţurile caracterizate de o contaminare cu dioxine situată în interval sau peste nivelul maxim de contaminare. Pentru nutreţurile cu niveluri de contaminare mult sub nivelul maxim, diferenţa se poate situa în intervalul 25-40%.

2.7. Metode analitice de depistare

2.7.1.1. Abordare de depistare

Se pot aplica diferite abordări analitice, utilizînd o metodă de depistare.

Răspunsul eşantioanelor este comparată cu cea a unui eşantion de referinţă la nivelul de interes.

Cerinţe:

1) În fiecare serie de testări trebuie să fie inclus un eşantion martor şi unul de referinţă, care se supun extracţiei şi testării în acelaşi timp şi în condiţii identice. Eşantionul de referinţă trebuie să prezinte un răspuns cu mult mai mare în comparaţie cu un martor.

2) Se includ eşantioane de referinţă suplimentare de 0,5x şi 2x nivelul de interes, pentru a se demonstra eficacitatea testului în intervalul de interes, pentru controlul nivelului de interes.

3) Atunci cînd se testează alte matrice, trebuie să fie demonstrat că eşantionul sau eşantioanele de referinţă sînt cele corespunzătoare, de preferinţă prin includerea eşantioanelor la care s-a dovedit prin HRGC/HRMS că au un nivel TEQ în jurul celui al eşantionului de referinţă sau, altfel, a unui martor contaminat la nivelul respectiv.

4) Deoarece etaloanele interne nu pot fi utilizate în bioteste, testele cu privire la repetabilitate sînt foarte importante, pentru a se obţine informaţii privind deviaţia standard în cadrul unei serii de teste. Coeficientul de variaţie trebuie să fie inferior valorii de 30%.

5) Pentru bioteste se definesc compuşii-ţintă, interferenţele potenţiale şi nivelurile maxime tolerabile ale martorului.

2.7.1.2. Abordare cantitativă

Aceasta necesită o serie de diluţii standard, procese de curăţare şi de măsurare duble sau triple, precum şi controale de recuperare şi ale martorului. Rezultatul poate fi exprimat ca TEQ, presupunîndu-se astfel că acei compuşi care se află la originea semnalului corespund principiului TEQ. Acest lucru se poate realiza prin utilizarea TCDD sau a unui amestec etalon de dioxină/furan/PCB asemănător dioxinei, pentru a se obţine o curbă de calibrare pentru calculul nivelului TEQ din extract şi, astfel, din eşantion.

Cantitatea obţinută se corectează apoi cu valoarea TEQ calculată pentru un eşantion martor, pentru a se ţine cont de impurităţile din solvenţi şi din substanţele chimice utilizate, şi pentru recuperare, calculată în baza valorii TEQ dintr-un eşantion de control al calităţii apropiată de limita de interes.

O parte din aparenta pierdere de recuperare poate fi determinată de efectele matricei şi/sau de diferenţele dintre valorile TEF în bioteste şi valorile TEF oficiale stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

2.7.2. Cerinţe privind metodele analitice pentru depistare

1) Depistarea se poate face prin metode analitice CG/SM sau prin bioteste. Pentru metodele CG/SM trebuie utilizate cerinţele prevăzute la punctul 2.6. Pentru biotestele celulare se stabilesc cerinţe specifice descrise la subpunctul 2.7.3., iar pentru biotestele realizate cu ajutorul kiturilor de testat se stabilesc cerinţe specifice menţionate în subpunctul 2.7.4.

2) Sînt necesare informaţii privind numărul de rezultate fals pozitive şi fals negative obţinute pentru un set mare de eşantioane peste sau sub nivelul maxim sau nivelul de intervenţie, prin comparaţie cu conţinutul TEQ determinat printr-o metodă analitică de confirmare. Ratele efective de rezultate fals negative trebuie să se situeze sub 1%. Rata de rezultate fals pozitive este suficient de scăzută pentru a face ca utilizarea instrumentului de depistare să fie avantajoasă.

3) Rezultatele pozitive trebuie confirmate întotdeauna printr-o metodă analitică de confirmare HRGC/HRMS.

Eşantioanele dintr-o gamă largă de TEQ se confirmă prin HRGC/HRMS, aproximativ 2-10% din eşantioanele negative. Se furnizează informaţii privind corespondenţa dintre rezultatele biotestelor şi cele ale HRGC/HRMS.

2.7.2.1. Metodele bioanalitice sînt bazate pe utilizarea de principii biologice, precum testele pe bază de celule sau de receptori sau imunodozări Prezentul subpunct stabilește cerințe pentru metodele bioanalitice în general.

O metodă de screening, în principiu, clasifică o probă ca fiind conformă. În acest scop, nivelul BEQ calculat este comparat cu valoarea-limită. Probele sub valoarea-limită sînt declarate conforme, probele egale sau peste valoarea-limită sînt suspectate a fi neconforme, necesitînd o analiză printr-o metodă de confirmare. În practică, un nivel BEQ corespunzînd la 2/3 din nivelul maxim poate servi drept valoare-limită cu condiția să se asigure o rată fals-conformă sub 5% şi o rată acceptabilă pentru rezultate fals-neconforme. Cu niveluri maxime diferite pentru PCDD-uri/PCDF-uri şi pentru suma de PCDD-uri/PCDF-uri şi PCB-uri de tipul dioxinelor, verificarea conformităţii probelor fără fracţionare necesită valori-limită corespunzătoare ale biotestelor pentru PCDD-uri/PCDF-uri. Pentru verificarea probelor care depăşesc pragurile de acţiune, un procentaj corespunzător al pragului de acţiune respectiv ar fi adecvat ca valoare-limită.

2.7.3. Cerinţe specifice pentru bioteste celulare

1) Cînd se execută un biotest, fiecare testare necesită o serie de concentraţii de referinţă ale TCDD sau ale unui amestec de dioxină/furan, ceea ce reprezintă curbă de răspuns pentru o doză completă cu un R2> 0,95. În scop de depistare se poate utiliza o curbă de nivel scăzut extinsă, pentru analiza eşantioanelor cu conţinut scăzut.

2) Pentru rezultatul biotestului într-un interval de timp constant se utilizează pe o foaie de control al calităţii o concentraţie TCDD de referinţă, aproximativ de 3x limita de cuantificare.

3) Graficele de control al calităţii pentru fiecare tip de material de referinţă se înregistrează şi se verifică pentru a se garanta că rezultatul este conform cu liniile directoare stabilite.

4) Pentru calculele cantitative, realizarea diluţiei eşantionului trebuie să se situeze în cadrul porţiunii liniare a curbei de răspuns. Eşantioanele situate deasupra porţiunii liniare a curbei de răspuns trebuie diluate şi testate din nou. Se recomandă testarea a cel puţin trei diluţii o dată.

5) Procentul deviaţiei standard nu depăşeşte 15% într-o determinare triplă pentru fiecare diluţie a eşantionului şi 30% pentru trei experimente independente.

6) Limita de detecţie poate fi stabilită la de 3 ori valoarea deviaţiei standard a solventului martor sau a răspunsului de fond. Altă abordare constă în aplicarea unui răspuns care se situează deasupra răspunsului de fond-factor de inducţie de 5x martorul solventului, calculat din curba de calibrare a zilei. Limita de cuantificare poate fi stabilită ca o valoare de la 5x pînă la 6x deviaţia standard a martorului solventului sau a răspunsului de fond ori poate fi aplicat un răspuns ce este clar superior răspunsului de fond-factor de inducţie de 10x martorul solventului, calculat din curba de calibrare a zilei.

2.7.4. Cerinţe specifice pentru biotestele realizate pe bază de kituri

1) Să fie garantate că biotestele pe bază de kituri au o sensibilitate şi o fiabilitate pentru a fi aplicate nutreţurilor.

2) Să fie respectate instrucţiunile producătorului privind pregătirea şi analiza eşantioanelor.

3) Kiturile de testare nu se utilizează după data expirării.

4) Nu se utilizează materiale sau componente destinate utilizării cu alte kituri.

5) Kiturile de testare se păstrează la o temperatură de depozitare situată în cadrul unui interval specificat şi se utilizează la temperatura de lucru specificată.

6) Limita de detecţie pentru imunodozări este determinată ca suma mediei şi a valorii de 3x deviaţia standard, bazată pe o serie de 10 analize repetate ale martorului şi care este împărţită la valoarea pantei ecuaţiei de regresie liniară.

7) Pentru testele realizate în laborator se utilizează etaloane de referinţă, pentru a garanta că răspunsul la etalon se situează într-un interval acceptabil.

2.8. Raportarea rezultatelor

În măsura în care procedura analitică utilizată permite acest lucru, rezultatele analitice conţin niveluri individuale ale congenerilor PCDD/F şi PCB; rezultatele analitice se raportează ca limită inferioară, limită superioară şi limită medie, pentru a se include un maxim de informaţii în raportarea rezultatelor, permiţînd astfel interpretarea rezultatelor în conformitate cu cerinţele specifice.

De asemenea, raportarea include conţinutul de lipide al eşantionului şi metoda utilizată pentru extracţia lipidelor.

Trebuie să fie disponibile informaţii despre recuperările etaloanelor interne individuale, dacă recuperările se situează în afara intervalului menţionat la punctul 2.6., dacă depăşesc nivelul maxim.

Atunci cînd se stabileşte conformitatea eşantionului trebuie să se ţină cont de incertitudinea măsurării, acest parametru trebuie să fie, la fel, disponibil. Rezultatul analizei se raportează ca indicele x+/–U, unde „x” este rezultatul analitic şi „U” este incertitudinea de măsurare extinsă, folosind un factor de acoperire 2, care dă un nivel de încredere de aproximativ 95%. În cazul unei determinări separate a dioxinelor şi a PCB-urilor asemănători dioxinei, suma incertitudinii extinse estimate a rezultatelor analitice separate ale dioxinelor şi ale PCB-urilor asemănători dioxinei se utilizează pentru suma dioxinelor şi a PCB-urilor asemănători dioxinei.

Dacă incertitudinea de măsurare se ia în considerare aplicîndu-se CCα, acest parametru se comunică.

2.8.1. Pregătirea probelor și cerințe privind metodele analitice utilizate pentru controlul oficial al nivelurilor PCB-urilor care nu sînt de tipul dioxinelor (PCB # 28, 52, 101, 138, 153, 180)

Cerințele stabilite în prezentul capitol se aplică atunci cînd nutreţurile sînt analizate pentru controlul oficial al nivelurilor de bifenili policlorurați care nu sînt de tipul dioxinelor, PCB-uri care nu sînt de tipul dioxinelor, precum şi în alte scopuri de reglementare.

În calitate de metodă aplicată se foloseşte metoda gaz-cromatografică de detectare prin captură de electroni (GC-CDE, GC-LRMS, GC-MS/MS, GC-HRMS) sau metode echivalente.

În sensul identificării şi confirmării analiţilor de interes, timpul de retenție este relativ în raport cu etaloanele interne sau etaloanele de referinţă, cu o deviaţie acceptabilă ± 0,25%.

Separarea gaz-cromatografică a tuturor celor şase PCB-uri indicatori, şi anume PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 și PCB 180, de substanţele interferente, în special PCB-uri co-eluante, mai ales în cazul în care nivelurile probelor sînt în limite legale şi neconformitatea trebuie să se confirme, congeneri despre care s-a constatat că sînt adesea co-eluanţi sînt, de exemplu, PCB 28/31, PCB 52/69 şi PCB 138/163/164. Pentru GC-MS este necesar să se ţină seama şi de interferenţele posibile din partea fragmentelor de congeneri mai puternic cloruraţi.

Cerinţe pentru tehnici GC-SM

Monitorizarea a cel puţin:

1) doi ioni specifici pentru HRMS;

2) doi ioni specifici de m/z>200 sau trei ioni specifici de m/z>100 pentru LRMS;

3) un ion precursor şi doi ioni produs pentru MS-MS.

Deviația relativă a abundenței izotopice relative pentru fragmentele de masă selecţionate şi valoarea teoretică a abundenței izotopice sau etalonul de etalonare pentru ionul ţintă, care reprezintă ionul monitorizat cu cea mai ridicată abundenţă izotopică, şi ionul (ionii) calificativ(i) vor fi prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

| Intensitatea relativă a ionului (ionilor) calificativ(i) în comparație cu ionul ţintă | GC-EI-MS (deviaţie relativă) | GC-CI-MS, GCMSn (deviaţie relativă) |
| --- | --- | --- |
| > 50 % | ± 10 % | ± 20 % |
| > 20 % la 50 % | ± 15 % | ± 25 % |
| > 10 % la 20 % | ± 20 % | ± 30 % |
| ≤ 10 % | ± 50 % (1) | ± 50 % (1) |
| Număr de fragmente de masă cu intensitate relativă >10 %, prin urmare nu se recomandă să se folosească ion(i) calificativ(i) cu o intensitate relativă mai mică de 10 % în comparaţie cu ionul ţintă. |

Performanța metodei se validează în intervalul nivelului maxim, de la 0,5 la 2 ori nivelul maxim, cu un coeficient de variație acceptabil pentru analiza repetată.

Valorile-martor nu sînt mai mari de 30% din nivelul contaminării care corespunde nivelului maxim.

2.8.2.Controlul recuperărilor

Se utilizează etaloane interne cu proprietăţi fizico-chimice comparabile cu cele ale analiţilor de interes.

1) Cerințe privind metodele care utilizează toţi cei șase congeneri ai PCB-urilor indicatori marcaţi cu un izotop:

a) rezultatele sînt corectate pentru recuperările etaloanelor interne;

b) recuperările etaloanelor interne marcate cu un izotop sînt între 50 şi 120%;

c) recuperările inferioare sau superioare pentru congenerii individuali cu o contribuție la suma celor șase PCB-uri indicatori mai mică de 10% sînt acceptabile.

2) Cerințe privind metodele care nu utilizează toate cele șase etaloane interne marcate cu un izotop sau alte etaloane interne:

a) recuperarea etalonului (etaloanelor) intern(e) se controlează pentru fiecare probă;

b) recuperările etalonului (etaloanelor) intern(e) sînt între 60 și 120%;

c) rezultatele sînt corectate pentru recuperările etaloanelor interne.

Caracteristici de performanță: criterii pentru suma celor șase PCB-uri indicatori la nivelul maxim.

| Autenticitate | – 30 pînă la + 30 % |
| --- | --- |
| Precizie intermediară (RSD %) | ≤ 20 % |
| Diferența dintre estimarea superioară și estimarea inferioară a calculului | ≤ 20 % |

2.8.3. Raportarea rezultatelor

În măsura în care procedura analitică utilizată permite acest lucru, rezultatele analitice includ nivelurile de congeneri individuali ai PCB-urilor şi sînt indicate drept estimare inferioară, estimare superioară şi medie, pentru a include o cantitate maximă de informaţii în raportarea rezultatelor, ceea ce permite o interpretare a rezultatelor în conformitate cu cerinţele specifice.

Raportul include metoda utilizată pentru extracţia PCB-urilor şi a lipidelor.

Recuperările etaloanelor interne individuale sînt disponibile dacă recuperările se situează în afara intervalului menționat la subpunctul 2.8.2. din prezenta anexă, dacă se depășește nivelul maxim, iar în celelalte cazuri, la cerere.

Atunci cînd se decide conformitatea unei probe, se ține seama de incertitudinea de măsurare, acest parametru este, la fel, pus la dispoziție.

Rezultatele analitice se raportează ca indicele x ± U, unde „x” este rezultatul analitic şi „U” este incertitudinea de măsurare extinsă, folosind un factor de acoperire 2, care dă un nivel de încredere de aproximativ 95%.

În cazul în care se ia în considerare incertitudinea de măsurare prin aplicarea CCα, acest parametru se raportează.

Rezultatele se exprimă în aceleași unități și prin cel puțin același număr de zecimale precum nivelurile maxime prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 1405 din 10 decembrie 2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri.